O – 4

WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK

- ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

Przygotować odpowiedzi na następujące pytania:

- Rodzaje soczewek

- Wyjaśnić pojęcia: promień krzywizny soczewki, środek krzywizny soczewki, główna oś optyczna soczewki, ognisko (F) i ogniskowa (f), zdolność skupiająca (Z).

- Wady soczewek.

- Oko ludzkie jako soczewka. Krótkowzroczność i dalekowzroczność.

II. POMIARY

Pomiar ogniskowej soczewki na podstawie odległości

przedmiotu i obrazu od soczewki

Metoda wyznaczania ogniskowej soczewki za pomocą równania soczewki cienkiej przedstawiona jest na rysunku poniżej:

gdzie:

a – odległość przedmiotu od soczewki, b – odległość obrazu od soczewki, F – ognisko soczewki.

W celu wyznaczenia ogniskowej (f) soczewki oraz jej zdolności skupiającej (Z) korzystamy z równania soczewki cienkiej:

Zadania do wykonania:

- Na ławie optycznej ustawić ekran w odległości l od przedmiotu.

- Między przedmiotem a ekranem umieścić soczewkę skupiającą i przesuwać ją tak, aby otrzymać ostry obraz rzeczywisty. Zanotować odległości przedmiotu a i obrazu b od soczewki.

- Zmieniać l i powtarzać pomiary z punktu 2) tak, aby otrzymać około 10 pomiarów

III. OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW

Pomiary przeprowadzić dla dwóch soczekek. Otrzymane wyniki umieścić w tabeli pomiarowej. W nawiasach kwadratowych wpisz jednostki poszczególnych wielkości.

| SOCZEWKA nr I |
| --- |
| l.p. | a [ ] | b [ ] | (a [ ] | (b [ ] | f [ ] | Z [ ] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Zapisz wyniki pomiarów ogniskowej (f) i zdolności skupiającej (Z) korzystając ze wzoru na średnia arytmetyczną oraz zapisz niepewność pomiarową jako odchylenie standardowe wartości średniej.

| SOCZEWKA nr II |
| --- |
| l.p. | a [ ] | b [ ] | (a [ ] | (b [ ] | f [ ] | Z [ ] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Zapisz wyniki pomiarów ogniskowej (f) i zdolności skupiającej (Z) korzystając ze wzoru na średnia arytmetyczną oraz zapisz niepewność pomiarową jako odchylenie standardowe wartości średniej.